**Нагревательный мат двухжильный Veria Quickmat 150**

Применяется для внутренней установки. Используется в ремонтируемых и тонких полах непосредственно под покрытие пола без формирования толстой цементной стяжки и устанавливается в основном под плитку в плиточный клей.
Изготавливается как нагревательный мат с двухжильным экранированным нагревательным кабелем толщиной 4 мм. Кабель имеет тефлоновую внутреннюю и поливинилхлоридную наружную изоляции. Кабель закреплен на самоклеющейся синтетической сетке и имеет один холодный соединительный провод. Герметичная термоусадочная переходная и концевая муфта.
Один соединительный холодный провод упрощает монтаж нагревательного мата.

**Технические характеристики:**

• тип кабеля: двухжильный экранированный

• номинальное напряжение: ~230 В

• удельная мощность: 135 Вт/м при 220 В

 150 Вт/м при 230 В

• толщина мата: 4.5 мм

• ширина сетки/зоны нагрева: 48 см / 50 см

• холодные концы: 1 х 4 м, 1 мм2 + экран

• внутренняя изоляция: Тефлон FEP (teflon)

• экран : алюминиевая фольга + провод 0,5 мм2

• наружная изоляция: PVC

• максимальная температура: 90°C

• допуски на сопротивление: +10% ÷ -5%

• сертифицирован: УкрСЕПРО, ГОСТ Р, IEC 800,DEMKO,CE

**Ассортимент VeriaQuickmat 150:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Наименование | Мощность, Вт при 230 В | Площадь укладки, м2 | Цена без НДС, грн. | Цена с НДС, грн. |
| 189B 0158 | Veria Quickmat 150  | 150 | 1,0 | 2 805,00 | 3 366,00 |
| 189B 0160 | Veria Quickmat 150  | 225 | 1,5 | 3 336,00 | 4 003,20 |
| 189B 0162 | Veria Quickmat 150  | 300 | 2,0 | 3 834,00 | 4 600,80 |
| 189B 0164 | Veria Quickmat 150  | 375 | 2,5 | 4 364,00 | 5 236,80 |
| 189B 0166 | Veria Quickmat 150  | 450 | 3,0 | 4 864,00 | 5 836,80 |
| 189B 0168 | Veria Quickmat 150  | 525 | 3,5 | 5 362,00 | 6 434,40 |
| 189B 0170 | Veria Quickmat 150  | 600 | 4,0 | 5 830,00 | 6 996,00 |
| 189B 0172 | Veria Quickmat 150  | 750 | 5,0 | 6 672,00 | 8 006,40 |
| 189B 0174 | Veria Quickmat 150  | 900 | 6,0 | 7 482,00 | 8 978,40 |
| 189B 0176 | Veria Quickmat 150  | 1050 | 7,0 | 8 292,00 | 9 950,40 |
| 189B 0178 | Veria Quickmat 150  | 1200 | 8,0 | 9 135,00 | 10 962,00 |
| 189B 0180 | Veria Quickmat 150  | 1350 | 9,0 | 9 945,00 | 11 934,00 |
| 189B 0182 | Veria Quickmat 150  | 1500 | 10,0 | 10 787,00 | 12 944,40 |
| 189B 0184 | Veria Quickmat 150  | 1800 | 12,0 | 12 471,00 | 14 965,20 |