**Саморегулирующийся нагревательный кабель с возможностью установки в трубу DEVIpipeheat 10**



Применяется для обогрева труб, продуктопроводов, для защиты труб от замерзания, обеспечения необходимой температуры технологических процессов, защиты кондиционеров от замерзания. Возможна установка внутри трубы с питьевой водой - наружная изоляция из пищевого пластика.

Изготавливается как двухжильный экранированный нагревательный кабель с холодным соединительным проводом с евро вилкой, с герметичными термоусадочными переходной и концевой муфтами. Для установки в трубу возможно применение специальной герметичной затягивающейся муфты с резьбой 3/4" и 1". Кабель обладает достаточной жесткостью, которая упрощает прокладку внутри трубы.

**Технические характеристики:**

• тип кабеля: саморегулирующийся экранированный

• номинальное напряжение: ~230 В

• удельная мощность: 10 Вт/м при 10°C на трубе (~230 В)

• поперечный размер: 5,3 Х 8 мм

• минимальный радиус изгиба: 3,5 см

• холодный конец: 1,5 м, 3 х 1 мм2 + вилка "Shuko"

• внутренняя изоляция: полиолефин

• наружная изоляция: фторопласт FEP (тефлон), синяя

• макс. температура при вкл.: 65°C

• макс. температура при выкл.: 85°C

• мин. наружная температура: -30°C

• макс. температура воды

 для установки внутри трубы: 40°C

• токоведущие провода: 1,25 мм2, 16 скрученных жил

• сопротивление оплетки: 18,2 Ом/км

• допуски на длину: +2% +10 см ÷ -2% -10 см

• сертифицирован: УкрСЕПРО, SEMKO, VTT

**Ассортимент DEVIpipeheat 10:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код товара | Длина, м | Мощность при 10 °C, Вт (230 В) | Цена без НДС, грн. | Цена с НДС, грн. |
| 98 300 071 | 2 м | 20 | 2 045,00 | 2 454,00 |
| 98 300 072 | 4 м | 40 | 2 513,00 | 3 015,60 |
| 98 300 073 | 6 м | 60 | 2 981,00 | 3 577,20 |
| 98 300 074 | 8 м | 80 | 3 578,00 | 4 293,60 |
| 98 300 075 | 10 м | 100 | 4 131,00 | 4 957,20 |
| 98 300 076 | 12 м | 120 | 4 686,00 | 5 623,20 |
| 98 300 077 | 14 м | 140 | 5 238,00 | 6 285,60 |
| 98 300 078 | 16 м | 160 | 5 792,00 | 6 950,40 |
| 98 300 079 | 19 м | 190 | 6 388,00 | 7 665,60 |
| 98 300 080 | 22 м | 220 | 7 028,00 | 8 433,60 |
| 98 300 081 | 25 м | 250 | 7 667,00 | 9 200,40 |
| 19 805 366 | 1 шт. | Муфта для кабеля в трубу с водой | 905,00 | 1 086,00 |